## Sheet1
Nº | ITEM | UNIDAD MEDIDA | P.U.
1 | ACUMULADOR DE ENRGIA REUTILIZABLE CODIGO BL-5 C | UND | 300
2 | AMBU NEONATAL SILICONADO | EQUIPO | 390
3 | AMBU/RESUCITADOR MANUAL ADULTO | UND | 600
4 | AMBU/RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO | UND | 550
5 | BATERIA DE MODELO DRX 1 | UND | 6000
6 | BATERIA P/TANQUE CON PALANCA PARA INODORO | PZA | 64.5
7 | BATERIA PARA AMBULANCIAS TERAPIA MOVIL Y COMPARTIMIENTOS | PZA | 960
8 | BLOOD LEAK DETECTOR V4 | PZA | 10000
9 | BOMBA DE AGUA PARA OSMOSIS | PZA | 3490
10 | BRAZALETE NIBP ADULTO | UND | 260
11 | CABLE ECG DE 5 DERIVACIONES | UND | 480
12 | CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON L1455 | UND | 680
13 | CAMARA DE HUMIDIFICACION | UND | 3500
14 | CAMARAS DE DESINFECCIÓN AUTOMATICO | UND | 5200
15 | CAMBIO DE REPUESTO KIT COMPLETO CILINDRO Y CUCHILLAS | KIT | 650
16 | CANULAS DE ALTO FLUJO NASAL NEONATAL OPTIFLOW JRL | UND | 453.85
17 | CANULAS DE ALTO FLUJO NASAL NEONATAL OPTIFLOW JRM | UND | 453.85
18 | CARTUCHO PREFILTRANTES FIL CAR-20 PULGADAS 5MC NEXIS TNXT5-20U-M7S | UND | 800
19 | CELDAS DE OXIGENO PARA VENTILADOR | UND | 2700
20 | CIRCUITO CORRUGADO DESCARTABLE PARA VENTILADOR HAMILTON | UND | 1750
21 | CIRCUITO CORRUGADO DESECHABLE PARA VENTILACION | UND | 250
22 | CIRCUITO CORRUGADO DESECHABLE PARA VENTILADOR | UND | 250
23 | CIRCUITO CORRUGADO REUTILIZABLE PARA VENTILACION | UND | 1800
24 | CIRCUITO CORRUGADO UNIVERSAL PARA VENTILADOR MECANICO | UND | 350
25 | CIRCUITO SET DE TUBOS CORRUGADOS PARA VENTILADOR | UND | 260
26 | CIRCUITO SILICONADO PARA VENTILADOR HAMILTON | UND | 2430
27 | ESPIGA HEMBRA DE 3 | UND | 150
28 | FILTRO ANTIBACTERIANO DESCARTABLE PARA VENTILADOR | UND | 55
29 | FILTRO BLOQUE DE CARBON | PZA | 242
30 | FILTRO DE CARBON GRANULADO | PZA | 366
31 | FILTRO DE SEDIMIENTO/TIPO: MELT BLOWN/MATERIAL POLIPROPILENOTAMAÑO 20 X 2.5 DE 4.5 MICRON | PZA | 150
32 | FILTRO DE SEDIMIENTO/TIPO: MELT BLOWN/MATERIAL TAMAÑO 20 X 2.5 DE 5 MICRON | PZA | 50
33 | FILTRO DE SEDIMIENTO/TIPO:PLISADO/MATERIAL:PP/TAMAÑO10 X 2.5/PORO: 0.2 MICRON | PZA | 290
34 | FILTRO DE TRAMPAS DE AGUA | PZA | 24
35 | FILTRO EPA F01 | UND | 1990
36 | FILTRO EPA F01 PARA AUTOCLAVE STEELCO | PZA | 2340
37 | FILTRO HEPA COMPATIBLE PARA VENTILADOR | UND | 600
38 | FILTRO HEPPA PARA VENTILADOR | UND | 600
39 | FILTRO PARA CONECTOR DISS PARA VENTILADOR | UND | 140
40 | FILTROS DE POLVO PARA VENTILADOR | UND | 300
41 | FOCO PARA LARINGOSCOPIO PEDIATRICO | PZA | 180
42 | FRASCOS DE ASPIRACION PARA SECRECIONES MEDICAS | UND | 380
43 | FRASCOS DE HUMIDIFICACION ROSCA METALICA | UND | 150
44 | FRENO ELECTROMAGNETICO DE 24 V | UND | 1250
45 | FUNDETE DE PASTA DE 113.5 GRS. SSWF11/4 HARRIS | PZA | 755
46 | HANSEN PARA LAVADO DE FILTROS | UND | 500
47 | HUMIDIFICADOR DE OXIGENO | PZA | 86
48 | JUNTA DE L A PUERTA AUTOCLAVE VS3 | UND | 2250
49 | JUNTA DE PUERTA DE AUTOCLAVE SILICONADO ESTEELCO | PZA | 2700
50 | KIT DE NEBULIZACION | PZA | 50
51 | KIT COMPLETO DE REPUESTOS HEMODIALISIS | KIT | 80306.5
52 | KIT DE GLICEMIA GLUCOMETRO + TIRAS + LANCETAS | UND | 630
53 | KIT DE INSUMO PARA LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE | KIT | 19300
54 | KIT OXIGENOTERAPIA | UND | 495
55 | KITO OXIGENOTERAPIA MENOMETRO 2 RELOJES FRASCO HUMIDIFICACION | UND | 495
56 | LAMPARA HALOGENA DE 15 VOLTIOS * 150WATS | UND | 800
57 | LATCH | PZA | 584
58 | LINEAS DE MUESTRA | CJA | 1780
59 | MAINS SWITCH | PZA | 227
60 | MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO | MT2 | 348
61 | MANOMETRO DE ALTA PRESION | PZA | 980
62 | MANOMETRO DE BAJA PRESION | PZA | 780
63 | MANOMETRO DE JOCKEY | PZA | 650
64 | MEDIDOR DE OXIGENO EN SANGRE REUTILIZABLE COD. CR001-5303ES | UND | 1100
65 | MEMBRANA DE OSMOSIS | PZA | 1670
66 | MEMBRANA PARA VALVULA | UND | 250
67 | MEMBRANA PARA VALVULA ESPIRATORIA PARA VENTILADOR G-5 | UND | 200
68 | CUCHILLAS DESECHABLES PARA MICROTOMO X 50 | CJA | 1298
69 | DISCO DURO SATA HP 2 TB 3,5- INCH 7,2K (65B101) | UND | 13400
70 | LECTOR DE CD/DVD MULTIFORMATO H-L DATA STORAGE MODELO GUE 1N ALOK-113 FORMA SLIM 9.0 MM | UND | 285
71 | MOTOR DE INDUCCION TRIFASICA 220/380V 1.5 KW | PZA | 3800
72 | MOTOR FOR PINTON PUMP DLG | PZA | 2520
73 | OXIMETRO DE DEDO | PZA | 250
74 | PEGAMENTO ADHESIVO CLEFA | PZA | 47.5
75 | PIEZA 2.43 * 2.14 PUERTA CORREDORA DE PASILLO | PZA | 3000
76 | PIEZA 2.43 * 2.82 PUERTA CORREDORA INGRESO | PZA | 3273
77 | PIEZA 2.60 * 1.90 PUERTA CORREDORA CONSULTORIO | PZA | 1700
78 | PLACA MADRE DE SERVIDOR DE CAMARAS MODELO DS96064N1 | PZA | 15000
79 | POWER BOARD MOTORS | PZA | 3175
80 | PREFILTRO PARA OSMOSIS | PZA | 242
81 | PROVISION DE SOPORTES PARA MONITORES | UND | 1400
82 | REANIMADOR AMBU SILICONADO ADULTO | PZA | 500
83 | REDUCTOR BUJE 2 X 1 1/2 | UND | 6.5
84 | REDUCTOR BUJE 3 X 2 | UND | 35
85 | RESISTENCIA TUBULAR DE NIQUEL CROMO DE ALTA TEMPERATURA CONEXION TRIFASICA | PZA | 1050
86 | ROLLER 8 X 2 DLG | PZA | 8600
87 | SENSOR SPIROLOG | CJA | 3630
88 | SENSOR DE FLUJO CON ID DESINFECTABLE | PZA | 296
89 | SENSOR DE FLUJO INFINITY ID. PARA DRAGER | PZA | 3669
90 | SENSOR DE FLUJO PARA DRAGER | PZA | 3630
91 | SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR HAMILTON | UND | 550
92 | SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR HAMILTON G-5 | PZA | 550
93 | SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR MECANICO | UND | 566.67
94 | SENSOR DE FLUJO SPIROLOG PARA DRAGER | PZA | 3630
95 | SENSOR DE OXIGENO PARA VENTILADOR PURITAN BENNETT 840 | PZA | 1750
96 | SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL | UND | 280
97 | SENSOR SP02 ADULTO | UND | 590
98 | SENSORES DE FLUJO PARA MAQUINA DE ANESTESIA | UND | 9900
99 | SEPARADOR ABDOMINAL BALFOUR 180MM | PZA | 3000
100 | SET DE CORRUGADOS DE SILICONAS DESCARTABLE PARA VENTILADOR C-3 | PZA | 1800
101 | SET DE CORRUGADOS DE SILICONAS DESCARTABLE PARA VENTILADOR G-5 | PZA | 800
102 | SET INSTRUMENTAL PARA MEDICIÓN NO INVASIVA KIT DE 15 PIEZAS | UND | 2010
103 | SET INSTRUMENTAL PARA MEDICIÓN OXIGENO EN LA SANGRE KIT DE 15 PIEZAS | UND | 11310
104 | SET INSTRUMENTAL PARA MEDICIÓN TEMPERATURA KIT DE 10 PIEZAS | UND | 6675
105 | SET PARA BOMBA DE INFUSION A JERINGA B | SET | 5600
106 | SILICON TC GASKET GRUESO | PZA | 350
107 | SILICONB TC GASKET | UND | 290
108 | SINGLE HOLDER | PZA | 400
109 | SINGLE TUBING HOLDER | PZA | 230
110 | SOLENOID VALVE | PZA | 2700
111 | SOPORTE DE MONITOR CON EJE MOVIL INOX | UND | 1332.7
112 | ARNES COMPLETO | PZA | 300
113 | BANDA ELASTICA AZUL EXTRA PESADO | PZA | 1720
114 | BANDA ELASTICA ROJO MEDIO | PZA | 1450
115 | BANDA ELASTICA VERDE PESADO | PZA | 1560
116 | BANDA ELASTICA AMARILLA DELGADA | PZA | 1420
117 | BARNIZ COPAL | LITRO | 25
118 | CRONOMETRO DE 3 TIEMPOS | PZA | 385
119 | FILTRO ANTIPOLVO PARA VENTILADOR C3 | UND | 350
120 | FILTRO ANTIPOLVO PARA VENTILADOR G5 | UND | 90
121 | FILTRO HME | UND | 110
122 | MEMBRANA PARA VALVULAR EXPIRATORIA | UND | 200
123 | TOMA DOBLE DISS DE AIRE MEDICINAL | UND | 201
124 | TOMA DOBLE DISS DE OXIGENO | UND | 222
125 | VALVULA DISS DE OXIGENO | UND | 180
126 | VALVULA DISS DE VACIO | UND | 180
127 | VALVULA EXPIRATORIA | UND | 1900
128 | MASA CORRIDA ACRILICA | LITRO | 15